## Slide 1
Configuration du Symphony
(PT Cytométrie Purpan)
Blue Laser
(488nm)
E
H
G
670/30
635LP
530/30
505LP
735LP
770LP
685LP
610/20
600LP
F
488/10
SSC
A
810/40
B
C
750/30
710/50
D
BB790-P
RB 780
BB700
PerCP-Cy5.5
PerCP-Vio700
PerCP eFluor710
PerCP
RB 705
BB630
RB 613
BB755-P
RB 744
BB660-P
PerCP
RB 670
BB515
Kiravia Blue 520
FITC
DyLight 488
Alexa Fluor 488
VioBright FITC
VioBright 515
Vio 515
Alexa Fluor 514
Lysotracker Green
CFSE
GFP
Calcein
Zombie Green
RB 545

## Slide 2
Configuration du Symphony
(PT Cytométrie INFINITy)
B
E
H
A
C
677/20
635LP
586/15
550LP
750/30
735LP
810/40
770LP
710/50
685LP
605/40
595LP
F
D
Violet Laser
(405nm)
505LP
431/28
G
525/50
BV786
BV785
Super Bright 780
BV570
BV650
Super Bright 645
eVolve 655
BV750
BV480
BV510
BD Horizon V500
VioGreen
Alexa Fluor 430
Pacific Orange
BV605
Super Bright 600
eVolve 605
BV711
Super Bright 702
BV421
DyLight 405
eFluor 450
VioBlue
Pacific Blue
CTV
Alexa Fluor 405
Super Bright 436
BD Horizon V450

## Slide 3
398/28
B
E
H
C
G
605/20
595LP
515/30
490LP
735/30
690LP
770LP
670/25
630LP
580/20
550LP
450/50
410LP
F
D
Configuration du Symphony
(PT Cytométrie INFINITy)
UV Laser
(355nm)
810/40
A
BUV805
BUV737
BUV661
BUV615-P
Hoechst Red
BUV563
BUV496
Zombie Aqua
DAPI/ UV440
Alexa Fluor 350
Hoechst Blue
Zombie UV FV
BUV395

## Slide 4
Configuration du Symphony
(PT Cytométrie INFINITy)
Red laser
(637nm)
A
C
780/60
750LP
B
730/45
690LP
670/30
APC-Cy7 779
APC-H7 780
APC-Alexa Fluor 750
Alexa Fluor 750
APC-Vio770
APC-eFluor780
BD FVS780
APC
Alexa Fluor 633
eFluor660
Alexa Fluor 635
Alexa Fluor 647
Cy5
BD FVS 660
DyLight 650
APC-R700
Alexa Fluor 680
DyLight 680
Alexa Fluor 700
APC-Cy5.5
APC-Alexa 700

## Slide 5
Configuration du Symphony
(PT Cytométrie INFINITy)
B
E
H
A
C
G
610/20
600LP
710/50
685LP
780/60
750LP
670/30
635LP
586/15
F
D
Yellow Green Laser
(561nm)
PE-Cy7
BYG790-P
Pe-Vio770
RY775
PE-Cy5.5
PE/Fire 700
RY703
PE-Cy5
BYG670-P
PE/Fire 640
PE-CF594
PE-Vio615
Alexa Fluor 568
PE-eFluor® 610
PE-Dazzle 594
PE-Texas-Red
Alexa Fluor 610
mCherry
PI
RY610
PE
BYG584-P
Ds-Red
Cell Tracker Orange
RY586